OPIS LOKALIZACJI

dla

przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę

| adres inwestycji: |  |
| --- | --- |
|  | (miejscowość) |
| (ulica) |  | (nr posesji) |
| oznaczenie działki ewidencyjnej: |  |
|  | (numer działki wg ewidencji gruntów i budynków) |
| (karta mapy) |  | (obręb ewidencyjny) |  | (jednostka ewidencyjna) |

| wydajność w m3 na dobę |  |
| --- | --- |
| odległość od pokryw i wylotów wentylacji zbiornika do drzwi zewnętrznych i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (dla zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej - minimum 5 m) |  |
| odległość od pokryw i wylotów wentylacji zbiorników do granicy z działką sąsiednią (minimum 2 m) |  |
| nr dz. |  |
| nr dz. |  |
| nr dz. |  |
| odległość od krawędzi jezdni (minimum 2 m) |  |
| odległość drenażu rozsączającego od studni z wodą pitną (wymagana odległość minimalna 30 m) |  |
| odległość drenażu rozsączającego od kabli energetycznych (minimum 0,8 m) |  |
| odległość drenażu rozsączającego od rurociągów z gazem (minimum 1,5 m) |  |
| odległość drenażu rozsączającego od rurociągów z wodą (minimum 1,5 m) |  |
| długość drenażu rozsączającego |  |
| rozstaw drenażu rozsączającego |  |
| odległość drenażu rozsączającego od granicy z działką sąsiednią (minimum 2 m) |  |
| nr dz. |  |
| nr dz. |  |
| nr dz. |  |
| rodzaj gruntu pod drenażem (np. piasek, glina, kamień itp.) |  |
| poziom wód gruntowych (minimum 1,5 m od drenażu rozsączającego) |  |

Uwaga

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

Do opisu należy dołączyć szkice zawierające:

- Lokalizację obiektu na działce.

...........................................................

podpis