Załącznik nr 1

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Właściwości jednorazowych rękawiczek nitrylowych:

- miękkie, elastyczne, wytrzymałe na rozciąganie,

- chronią przed niepożądaną lub niebezpieczną substancją,

- zapewniają najwyższy komfort pracy i naturalne dopasowanie do dłoni użytkownika,

- wyrób medyczny klasy I zgodnie z  Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG

- zgodne z EN 455

- posiadają oznakowanie CE

- minimalny termin ważności- 2 lata

Rekomenduje się, aby rękawiczki pakowane były w pudełkach kartonowych po 100 sztuk. Nie jest to jednak wymóg konieczny.